## Identification établissement
FICHE EVALUATION DE L'EXERCICE DE SIMULATION PERMETTANT DE VERIFIER LA PREPARATION DES ETABLISSEMENTS POUR FAIRE FACE A UN DYSFONCTIONNEMENT MAJEUR EN STERILISATION
INFORMATIONS GENERALES
Nom de l'établissement
FINESS (utilisé pour la contractualisation CAQES)

## Etape 1
Q1 | Les modalités d'alerte en interne sont définies et connues
OUI
Q2 | Les membres de la cellule de crise connaissent leurs rôles (fiches de « fonction ») et comprend a minima (qu’ils soient joueurs ou non dans le cadre de cet exercice) : - un représentant de la direction/directeur - le président de la CME ou son représentant - le pharmacien - le DSI - le cadre de bloc - un représentant du service logistique | NON
Zone commentaire Q1 et Q2

## Etape 2
Q3 | La préactivation réelle des partenaires extérieurs (sous-traitance éventuelle), et l’information fictive des tutelles sont réalisées
OUI
Q4 | Les critères de classement des prises en charge des patients (chirurgies prioritaires, urgences potentielles) ont été définis |  |  |  |  | NON
Q4' | Si oui, ces critères de décision sont connus et partagés par la communauté médicale
Q5 | L’évaluation du matériel disponible immédiatement en chirurgie sur site (stock de l’arsenal) est faite
| Type d’intervention | Niveau de priorité : prioritaire/non prioritaire | Nombre de compositions stérilisées disponibles dans l’arsenal et utilisables directement | Nombre de compositions non stérilisées
Prioritaire
Non prioritaire
Q6 | Les patients présents sur site ou convoqués le jour même et devant subir une intervention sont recensés Remarque : il peut être utilisé des données fictives (préparation par l’animation en amont) ou reprises d’un autre exercice
Q7 | La conduite à tenir pour chacun de ces patients présents sur site ou arrivant dans la journée et la prise en charge de l’information des patients sont réalisés
| Initiales du patient | Action réalisée | Agent(s) en charge de la réalisation de l’action | Evaluation du temps consacré
Q8 | Les conditions d’intervention pour permettre le remplacement ou la réparation des équipements endommagés (laveurs, autoclaves) sont connues : - délai d’intervention du prestataire ; - éventuellement mise à disposition de nouveaux équipements (location).
Zone commentaire Q3 à Q8

## Etape 3
Q9 | Le volume nécessaire pour assurer les prises en charges en fonction de leur niveau de priorité est évalué (par exemple nombre de compositions par type d’intervention en moyenne : par jour/par semaine/par mois) Remarque : évaluation à partir de l’activité réelle ou des éléments préparés par l’animation (données d’un précédent exercice)
OUI
Q10 | Les prescriptions relatives à la poursuite de la prise en charge des patients programmés au-delà de la première journée sont prises : - report intervention ; - intervention ne pouvant pas être reportée : opération priorisée, prise en charge recherchée dans un autre établissement. | [5 empty] | NON
| Nature des interventions |  | Action réalisée
Prioritaire
Non prioritaire
Q11 | Les modalités de prise en charge des DMR sur le site sont déterminées : - procédure en partie dégradée et externalisation ; - externalisation complète de l’activité de stérilisation.
| Tache | Si la tache peut être réalisée sur site, indiquer si c’est en mode : (D) dégradé (changement de destination de locaux par exemple) (ND) non dégradé | Externalisée totalement | Personnel de l’établissement affecté à la tache (en ETP)
[5 empty] | D | OUI
[5 empty] | ND | NON
Q12 | La logistique pour la mise en œuvre de la procédure dégradée en interne est prévue : Elle concerne notamment : - les volumes pris en charge ; - les moyens humains dédiés ; - les locaux pré-identifiés ; - la maîtrise des fluides (eau, électricité,…)
Zone commentaire Q9 à Q12

## Etape 4 - donneur d'ordre
Q13 | Le délai de mise en œuvre de la sous-traitance est estimé : nombre d’heures depuis la décision
OUI
Q14 | Les délais de remise à disposition (nombre d’heures s’écoulant depuis l’enlèvement des DMR chez le donneur d’ordre et leur remise à disposition après stérilisation par le sous-traitant, ces délais prennent en compte le paramètre transport qui peut être influencé par la météo) des matériels sont connus notamment pour les interventions prioritaires et non prioritaires | OUI
NON
Q14' | Si oui, ces délais sont de :
Q15 | Il existe un lieu de réalisation adapté (surface disponible, croisement limité entre matériel salle et propre, lieu d’accès contrôlé, proximité ascenseur,…) prédéterminé pour assurer les envois de matériel et les réceptions
Q16 | Les moyens humains affectés à l’envoi et à la réception du matériel sont déterminés
Q17 | Il existe un ou des lieux de regroupement des compositions non traitées identifiés et organisés (lavage et conditionnement)
Q18 | Les moyens de transports prévus dans le cadre du contrat de sous-traitance sont identifiés : nom du prestataire, nombre et nature des moyens de transport disponibles, sécurisation du transport
Q19 | Des documents de traçabilité permettant de faire la navette entre le donneur d’ordre et le sous-traitant sont connus des deux parties et sont opérationnels. Ils définissent notamment le libellé des compositions et garantissent la traçabilité du traitement de stérilisation (y compris vis-à-vis du risque ATNC)
Q20 | Les modalités de reprise de la traçabilité des DMR sous-traités sont déterminées
Questions suivantes pour les établissements envisageant un transfert de leurs personnels dans un établissement sous-traitant
Q21 | Les conditions administratives et juridiques de mise à disposition de personnels sont validées en amont par la direction :
Q22 | Le nombre et la liste des agents acceptant d’aller travailler en mode dégradé à J+1 (au regard d’un planning de travail proposé, parfois fin de journée, voire de nuit, et des critères d’accessibilité dans un autre établissement) sont établis
Q23 | Les conditions matérielles de mise à disposition des agents sont prévues (listing de composition à jour, document de traçabilité manuelle, matériel, consommable, …)
Zone commentaire Q13 à Q23

## Etape 4 - sous-traitant
Q24 | Le délai d’activation de la sous-traitance en nombre d’heure depuis l’appel sollicitant l’entraide est estimé à
OUI
Q25 | Les délais de remise à disposition (nombre d’heure s’écoulant depuis l’enlèvement des instruments chez le donneur d’ordre et leur retour après stérilisation par le sous-traitant, ces délais prenant en compte le paramètre transport qui peut être influencé par la météo) des matériels sont connus notamment pour les interventions prioritaires et non prioritaires | OUI
NON
Q25' | Si oui, ces délais sont de :
Q26 | La capacité de prise en charge d’une activité supplémentaire a été établie, notamment les moments et les équipements disponibles pour le bénéficiaire sont connus : Ces disponibilités tiennent compte : - de l’adéquation des procédures internes avec les besoins du donneur d’ordre : existence d’un protocole en cas de risque ATNC ; stérilisateurs qualifiés pour les charges (pliage, sachets, conteneurs, charges mixtes, etc…) ; - des taux de recours des appareils (temps des cycles, temps d’immobilisation entre deux cycles) ; - du nombre de poste de travail disponible ; - du volume d’eau maximal pouvant être produit par l’osmoseur ; - du temps de nettoyage des locaux.
Q27 | Le temps de travail du personnel disponible pour prendre en charge le surcroit d’activité est évalué et prend en compte le cas échéant les temps de récupération pour les horaires de nuit et week-end
Q28 | Il existe un lieu de réalisation adapté (surface disponible, croisement limité, lieu d’accès contrôlé, proximité ascenseur,…) pour assurer les envois de matériel et les réceptions
Q29 | S’ils sont à la charge du sous-traitant, des moyens de transports prévus dans le cadre du contrat de sous-traitance sont évalués : nombre, nature des moyens de transport disponibles et sécurisation du transport
Q30 | Des documents de traçabilité permettant de faire la navette entre le donneur d’ordre et le sous-traitant existent, sont connus des deux parties et sont opérationnels. Ils définissent notamment le libellé et la composition des boites et garantissent la traçabilité du traitement de stérilisation (y compris vis-à-vis du risque ATNC)
Q31 | Le temps de mise à disposition d’agents travaillant pour le compte du bénéficiaire est évalué
Questions suivantes Si accueil de personnel en renfort provenant du donneur d’ordre
Q32 | Le nombre maximum d’agents extérieurs pouvant être accueillis au regard des disponibilités (nombre de postes de travail disponibles, taux de recours du matériel, vestiaire) est connu
Q33 | Le temps de mise à disposition d’un agent accompagnant le personnel du bénéficiaire (connaissance des locaux, équipements et organisation) est connu
Zone commentaire Q24 à Q33

## Etape 5 - Synthèse et RETEX
CONCLUSION GENERALE Possibilité de solliciter individuellement les différents acteurs sur : - impression globale sur l’exercice ; - principales difficultés rencontrées ; - axes d’amélioration
Etape | Question (Q) | Point(s) positif(s) | Point(s) à améliorer | Axes d’amélioration définis (quoi, qui, quand)
ETAPE 1 | Q1
Alerte et constitution de la cellule de crise | Q2
ETAPE 2 Gestion de la situation immédiate | Q3
Q4
Q4’
Q5
Q6
Q7
Q8
ETAPE 3 Gestion de la situation au-delà du premier jour (anticipation | Q9
Q10
Q11
Q12
ETAPE 4 | Q13
DONNEUR D’ORDRE | Q14
Evaluation de la faisabilité | Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
ETAPE 4 | Q24
SOUS-TRAITANT | Q25
Evaluation de la faisabilité | Q25’
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Zone commentaire